## Slide 1: SATE2180 Kenttäteorian perusteet Virta, Virtatiheys ja johteet Sähkötekniikka/MV

## Slide 2: Sähkövirta I ja virtatiheys J
= tietyn pisteen tai tietyn pinta-alan läpi kulkevan sähkövarauksen määrä aikayksikössä
Virtatiheys J (A/m2)
Yksikkö A = C/s

## Slide 3: Varaus Q tyhjössä
Tyhjössä olevassa sähkökentässä E varaukseen Q vaikuttava voima F = QE saa aikaan vakiokiihtyvyyden
=> Varaus liikkuu E:n suuntaan kiihtyvällä nopeudella v.
E
v
+Q

## Slide 4: Varaus Q nesteessä/kaasussa
Nesteessä tai kaasussa varaus Q törmäilee väliaineen hiukkasiin
suunta vaihtuu satunnaisesti.
Vakio kentässä E ja homogeenisessa väliaineessa on keskimääräinen kentän suuntainen nopeus v
(= kenttänopeus)
v
+Q
E

## Slide 5: Liikkuvuus m
Kenttänopeus v on suoraan verrannollinen kentänvoimakkuuteen E.
m = liikkuvuus (m2/Vs)
vaihtelee lämpötilan ja kappaleen kiderakenteen mukaan

## Slide 6: Virtatiheys J
Tilavuusvaraustihentymä rV liikkuu oikealle kenttänopeudella v.
S
V
rV
v
Tihentymän kulkiessa pinta-alan S lävitse,
se aikaan saa konvektiovirran,
jonka virtatiheys on

## Slide 7: Johdinvirtatiheys J
S
Aiheutuu johtimen sisällä olevasta sähkökentästä:
v
E

## Slide 8: Johtavuus s nesteissä ja kaasuissa
J
E
Aiheuttajina positiiviset ja negatiiviset ionit:

## Slide 9: Johtavuus s johteissa
Aiheuttajina valenssielektronit:
E
J

## Slide 10: Johtavuus s puolijohteissa
Aiheuttajina elektroni-aukko -parit:
J
E

## Slide 11: Virran I ja virtatiheyden J välinen yhteys
S
dS
J
Jos virrantiheys J kulkee pinta-alan S lävitse

## Slide 12: Kokonaisvirta I johtimessa
Kun vakio poikkipintaiseen A pituudeltaan l olevan johtimen päiden välillä on potentiaaliero eli jännite U, niin
olettaen, että virta on tasaisesti jakautunut pinta-alalle A.
E, J
A
U
l

## Slide 13: Johtimen resistanssi R virtatiheyden J ollessa vakio
Em. tilanteessa kokonaisvirta:
Ohmin lain mukaisesti:

## Slide 14: Johtimen resistanssi R virtatiheyden J ollessa ei-vakio
Ohmin lain mukaisesti:
Jos vain sähkökentän voimakkuus E on tiedossa:

## Slide 15: Virtatason virtatiheys K (tai JS)
Kun kokonaisvirta I kulkee suuntaan z sylinterinmuotoista (säde r) tasoa, niin jokaisessa ko. tason pisteessä
Yleisessä muodossa integroidaan virtatason virtatiheyden K normaalikomponenttia:
K
r
z

## Slide 16: Virran I jatkuvuusehto
Suljetulla pinnalla: